## Архитектура
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: Основен ремонт и модернизация на четири лаборатории с прилежащите им помощни помещения, намираща се в съществуваща сграда с идентификатор 07079.602.485.10 на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Бургас, във връзка с изпълнение на обществена поръчка за „Изготвяне на технически и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на сграда на ЦВП в град Бургас“ за нуждите на проект № BG05M2OP001- 1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)”
| ВИД СМР | м-ка | кол-во | Ед. цена | С-ст
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
ВЪНШНИ
1 | Демонтаж метални решетки по прозорци | бр | 5 |  | 0
2 | Обрушване подкожушена мазилка | м2 | 199 |  | 0
3 | Измиване на фасадните повърхности | м2 | 199 |  | 0
4 | Изграждане на ст.б.площадка за компресор | м2 | 2.2 |  | 0
5 | Изграждане на декоративна решетка около компресор и климатииц | бр | 1 |  | 0
6 | Изграждане на обшивка от аквапанел на самоносеща конструкция около тръби за парно по фасадата. Вкл. Всички нужни материали и труд. | м2 | 5.5 |  | 0
7 | Направа на топлоизолация на фасади - термопакет ЕPS D= 10см вкл. дюбели и шпакловка със стъклофибърна мрежа | м2 | 199 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на топлоизолация 3 см XPS за обръщане около прозорци вкл. дюбели и шпакловка със стъклофибърна мрежа | м2 | 6.1 |  | 0
9 | Паропропусклив грунд за мазилка | м2 | 199 |  | 0
10 | Минерална мазилка 2 мм RAL 9002 | м2 | 217.1 |  | 0
11 | Ъглов профил с мрежа | м | 9 |  | 0
12 | Водооткапващ профил | м | 18.6 |  | 0
13 | Профил с мрежа за прозорци | м | 71 |  | 0
14 | Фасадно тръбно скеле Н=или<15М | м2 | 250 |  | 0
15 | Профил цокълен с водооткап | м | 27.2 |  | 0
16 | Уплътнителна лента за фуги | м | 27.2 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на защитна решетка,вкл. носеща конструкция | м2 | 9.6 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на поликарбонатна тента 110/205см над климатици и компресор,вкл.конструкция и крепежни елементи | бр | 1 |  | 0
19 | НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ | м3 | 9 |  | 0
Достъпна среда
20 | Демонтаж на съществуващ парапет | бр | 1 |  | 0
21 | Премахване на съществуращи тротоарни плочки | м2 | 102.4 |  | 0
22 | Изграждане на ст.б.рампа за инвалиди | м2 | 19.1 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на плочки по рампа за инвалиди,вкл. Циментов разтвор и ъглови елементи | м2 | 19.1 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на тактилни плочи около инвалидна рампа | м2 | 1.2 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на парапети по инвалидна рампа и външни стълби. | м | 16.7 |  | 0
26 | Подложка от пясък | м3 | 102.4 |  | 0
27 | Бордюри около тротоарни плочки | м | 60.5 |  | 0
28 | Настилка от тротоарни плочки | м2 | 83.3 |  | 0
29 | Доставка и монтаж на подемник за инвалиди по вътрешно стълбище | бр | 2 |  | 0
Покрив
30 | Демонтаж на стара хидроизолация | м2 | 639.4 |  | 0
31 | Демонтаж на ламаринени шапки по бордове | м2 | 35 |  | 0
32 | Демонтаж на ламаринени обшивки по бордове | м2 | 69.5 |  | 0
33 | Премахване на циментова замазка за наклон | м2 | 639.4 |  | 0
34 | Демонтаж на воронки | бр | 4 |  | 0
35 | Демонтаж на водосточни тръби,вкл.връзки | м | 40 |  | 0
36 | Полагане битумен грунд | м2 | 639.4 |  | 0
37 | Полагане топлоизолационни плоскости XPS, с дебелина 10 cm по покрив | м2 | 639.4 |  | 0
38 | Обръщане по бордове с топлоизолация ЕPS, с дебелина 10 cm дюбели и шпакловка със стъклофибърна мрежа | м2 | 13.2 |  | 0
39 | Холкери | м | 69.9 |  | 0
40 | Полагане битумен грунд | м2 | 639.4 |  | 0
41 | Полагане хидроизолация битумна мембрана без посипка (един слой) | м2 | 714 |  | 0
42 | Полагане хидроизолация битумна мембрана с посипка (един слой) | м2 | 714 |  | 0
43 | Шапки по бордове от ламарина с полимерно покритие | м2 | 35 |  | 0
44 | Обшивки по бордове от ламарина с полимерно покритие | м2 | 70 |  | 0
45 | Монтиране на воронки | бр | 4 |  | 0
46 | Монтиране на водосточни тръби,вкл. връзки | м | 40 |  | 0
47 | Изграждане на гипсокартонен куфар около водосточни тръби,вкл.материали | м2 | 16 |  | 0
48 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 130 |  | 0
Подмяна на дограма
49 | Демонтаж дървена дограма | м2 | 40.5 |  | 0
50 | Доставка и монтаж на PVC дограма - петкамерен профил, цвят на профила:бял,Стъклопакет 24мм, състоящ се от две стъкла 4мм , с коефициент на топлопреминаване на стъклопакета К=1,3W/m2.K, Обков -по спецификация | м2 | 40.5 |  | 0
51 | Транспортен профил под дограмата | м | 17.2 |  | 0
52 | Външни AL подпрозоречни первази цвят: бял | м | 16.8 |  | 0
53 | Вътрешни PVC подпрозоречни первази | м | 16.8 |  | 0
54 | PVC капачки за външни AL подпрозоречни первази | бр | 20 |  | 0
55 | Възстановяване рамки на врати вкл.шпакловка и латексово боядисване с отсичане | м2 | 35 |  | 0
56 | Доставка и монтаж на външни слънцезащитни щори цвят: бял | м2 | 11.8 |  | 0
57 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 4 |  | 0
ВЪТРЕШНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
58 | Стъргане на стари слоеве боя | м2 | 383 |  | 0
59 | Премахване на интериорни врати | бр | 16 |  | 0
60 | Разрушаване на съществуващи зидове | м3 | 18.9 |  | 0
61 | Разрушавана на съществуващ окачен таван | м2 | 57.3 |  | 0
62 | Премахване на съществуващи плочки от стени и тавани | м2 | 214 |  | 0
63 | Премахване на настилка от линолеум | м2 | 194 |  | 0
64 | Изграждане на преградни стени от пожароустоичив гипсокартон REI 120м,вкл.П профили,шпакловане, шпакловачни ленти,крепежни елементи и др. | м2 | 26.2 |  | 0
65 | Изграждане на преградни стени от HPL плоскости,вкл. Отваряеми страни и носещи елементи. Н=2.10 по спецификация врати | бр | 6 |  | 0
66 | Изграждане на преградни стени от 2 слоя гипсокартон ,вкл.П профили,шпакловане,шпакловачни ленти,крепежни елементи и др. | м2 | 8 |  | 0
67 | Изграждане на преградни стени от влагоустоичив гипсокартон,вкл.П профили,шпакловане, шпакловачни ленти,крепежни елементи и др. | м2 | 86 |  | 0
68 | Изграждане на предстенни обшивки от гипсокартон,вкл.П профили,шпакловане, шпакловачни ленти,крепежни елементи и др. | м2 | 66 |  | 0
69 | Изграждане на предстенни обшивки от влагоустоичив гипсокартон,вкл.П профили,шпакловане, шпакловачни ленти,крепежни елементи и др. | м2 | 23 |  | 0
70 | Изграждане на под от гранитогрес,вкл. материали | м2 | 49 |  | 0
71 | Изграждане на окачен таван тип "АРМСТРОНГ",вкл. всички нужни материали | м2 | 57.3 |  | 0
72 | Интериорни врати-по спецификация | бр | 12 |  | 0
73 | Полагане на фаянсови плочки по стени на тоалетни,вкл. Материали | м2 | 82 |  | 0
74 | Полагане на антистатична настилка | м2 | 168 |  | 0
75 | Поставяне на двоен под,вкл.материали | м2 | 26 |  | 0
76 | Изграждане на гипсокартонен куфар ,вкл.материали | м2 | 15.8 |  | 0
77 | Контактен грунд преди шпакловка | м2 | 383 |  | 0
78 | Гипсова шпакловка | м2 | 383 |  | 0
79 | Грундиране с латекс за боядисване | м2 | 501 |  | 0
80 | Боядисване на тавани с латексова боя върху варова и гипсова шпакловка | м2 | 191.2 |  | 0
81 | Боядисване на тоалетни с влагоустоичива боя | м2 | 116 |  | 0
82 | Боядисване с антистатична боя | м2 | 228.5 |  | 0
83 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 38 |  | 0
|  |  |  | Общо: | 0
|  |  |  | ДДС: | 0
|  |  |  | Общо с ДДС: | 0
Участник:
подпис и печат

## ПБ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: Основен ремонт и модернизация на четири лаборатории с прилежащите им помощни помещения, намираща се в съществуваща сграда с идентификатор 07079.602.485.10 на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Бургас, във връзка с изпълнение на обществена поръчка за „Изготвяне на технически и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на сграда на ЦВП в град Бургас“ за нуждите на проект № BG05M2OP001- 1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)”
Част : ПБ
Фаза: ТП
| ВИД СМР | м-ка | кол-во | ед. цена | ст-ст
1 | 2 | 3 | 4
ЧАСТ: ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТ
1 | Прахов пожарогасител 6 кг с клас на праха АВС | бр. | 2 |  | 0
2 | Воден пожарогасител за пожари клас А 9 л. | бр. | 2 |  | 0
3 | Въгледвуокисен пожарогасител 5 кг. | бр. | 2 |  | 0
|  |  |  | ОБЩО: | 0
|  |  |  | ДДС: | 0
|  |  |  | Общо с ДДС: | 0
Участник:
подпис и печат:

## ЕЛЕКТРО
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: Основен ремонт и модернизация на четири лаборатории с прилежащите им помощни помещения, намираща се в съществуваща сграда с идентификатор 07079.602.485.10 на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Бургас, във връзка с изпълнение на обществена поръчка за „Изготвяне на технически и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на сграда на ЦВП в град Бургас“ за нуждите на проект № BG05M2OP001- 1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)”
Част : Електрическа
Фаза: ТП
| № | Наименование | М-ка | К-во | Ед. Цена | ст-ст
I. ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ
| 1 | Направа и замазване на улей в тухлена стена до 5/5см | м. | 100
| 2 | Направа и замазване на улей в нов бетон до 5/5см | м. | 15
| 3 | Направа отвори 20/20 в бетон/тухла | бр. | 2
| 4 | Направа отвори 10/10 в бетон/тухла | бр. | 12
| 5 | Доставка и монтаж на кабелна скара 200/60/3000mm, включително крепежни елементи | м. | 51
| 6 | Доставка и монтаж на сепаратор за кабелна скара 60/3000mm | м. | 60
| 7 | Доставка и монтаж на кабелна скара тип стълбица 200/60/3000mm, включително крепежни елементи | м. | 9
II. ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ
| 8 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за тухла | бр. | 5
| 9 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за гипсокартон | бр. | 10
| 10 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж на кабелна скара | бр. | 15
| 11 | Доставка и монтаж на модулна конзолна кутия за тухла | бр. | 7
| 12 | Доставка и полагане на гофр.тръба ф16мм над ок.таван или зад гипсокартон | м. | 130
| 13 | Доставка и изтегляне на кабел тип ПВВ-МБ1 3х1,5мм2 под мазилка, за осветление | м. | 220
| 14 | Доставка и изтегляне на кабел тип NYY-J 3х1,5мм2 по скара, за осветление | м. | 90
| 15 | Доставка и изтегляне на кабел тип NYY-J 3х1,5мм2 в PVC тръба под гипсокартон, за осветление | м. | 100
| 16 | Доставка и изтегляне на кабел тип NYY-J 3х1,5мм2 в PVC тръба, под мазилка за осветление | м. | 30
| 17 | Доставка и монтаж на ел.ключ – “двупозиционен” за управление, за открита инсталация | бр. | 6
| 18 | Доставка и монтаж на ел.ключ – “обикновен”, двумодулен за монтаж в модулна рамка | бр. | 3
| 19 | Доставка и монтаж на ел.ключ – “сериен”, двумодулен за монтаж в модулна рамка | бр. | 4
| 20 | Доставка и монтаж на датчик за движение 180º за монтаж на стена | бр. | 4
| 21 | Доставка и монтаж на датчик за движение 360º за монтаж на таван | бр. | 10
| 22 | Доставка и монтаж на рамка за ключове – единична | бр. | 7
| 23 | Доставка и монтаж на LED осв.панел 600/600мм- 36W за монтаж на таван | бр. | 44
| 24 | Доставка и монтаж на LED осв.панел 600/600мм- 36W за монтаж на таван, с вградена акумулаторна батерия с минимално време за работа 1h, след прекъсване на захранването | бр. | 1
| 25 | Доставка и монтаж на LED осв.панел 600/600мм- 36W за монтаж в гипсокартон | бр. | 1
| 26 | Доставка и монтаж на LED осв.панел 600/600мм- 36W за монтаж в гипсокартон, с вградена акумулаторна батерия с минимално време за работа 1h, след прекъсване на захранването | бр. | 3
| 27 | Доставка и монтаж на LED осв.тяло тип плафон 1x9W за монтаж на стена, IP44 | бр. | 8
| 28 | Доставка и монтаж на LED осв.тяло тип плафон 1x9W за монтаж на таван, противовлажен | бр. | 16
| 29 | Доставка и монтаж на осов вентилатор за баня | бр. | 8
| 30 | Доставка и монтаж на евакуационно LED осв.тяло 11W за монтаж на стена с пиктограма „Изход“ с вградена акумулаторна батерия с минимално време за работа 1h, след прекъсване на захранването | бр. | 2
| 31 | Доставка и монтаж на евакуационно LED осв.тяло 11W за монтаж на таван с пиктограми посока „Наляво“ и "Надясно"с вградена акумулаторна батерия с минимално време за работа 1h, след прекъсване на захранването | бр. | 1
| 32 | Свързване на проводник със сечение до 16мм2 към съоръжение | бр. | 588
III. ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОНТАКТИ
| 33 | Демонтаж на съществуващо ГРТ | бр. | 1
| 34 | Отвързване на проводник от съоръжение до 16mm2 | бр. | 56
| 35 | Отвързване на проводник от съоръжение до 120mm2 | бр. | 16
| 36 | Доставка и монтаж на подово отопление за рампа, 5kW, комплект | бр. | 1
| 37 | Доставка и монтаж на главно разпределително табло ГРТ – по схема | бр. | 1
| 38 | Доставка и монтаж на етажно разпределително табло РТ – по схема | бр. | 1
| 39 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия под мазилка | бр. | 7
| 40 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за гипсокартон | бр. | 18
| 41 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж на кабелна скара | бр. | 45
| 42 | Доставка и монтаж на модулна конзолна кутия за гипсокартон | бр. | 52
| 43 | Доставка и монтаж на модулна конзолна кутия за тухла | бр. | 18
| 44 | Доставка и направа на кабелна муфа за кабел тип NYY 3x120+70mm2 | бр. | 2
| 45 | Доставка и полагане на гофр.тръба ф16мм над ок.таван или зад гипсокартон | м. | 515
| 46 | Доставка и полагане на гофр.тръба ф25мм над ок.таван или зад гипсокартон | м. | 170
| 47 | Доставка и полагане на кабел тип ПВВ-МБ1 3х1.5мм2 под мазилка | м. | 10
| 48 | Доставка и полагане на кабел тип ПВВ-МБ1 3х2.5мм2 под мазилка | м. | 130
| 49 | Доставка и полагане на кабел тип ПВВ-МБ1 3х4мм2 под мазилка | м. | 55
| 50 | Доставка и изтегляне на кабел тип NYY-J 3x1.5мм2 по кабелна скара | м. | 140
| 51 | Доставка и изтегляне на кабел тип NYY-J 3x1.5мм2 в тръба | м. | 35
| 52 | Доставка и изтегляне на кабел тип NYY-J 3x2.5мм2 по кабелна скара | м. | 170
| 53 | Доставка и изтегляне на кабел тип NYY-J 3x2.5мм2 в тръба | м. | 470
| 54 | Доставка и изтегляне на кабел тип NYY-J 3x4мм2 по кабелна скара | м. | 350
| 55 | Доставка и изтегляне на кабел тип NYY-J 3x4мм2 в тръба | м. | 150
| 56 | Доставка и изтегляне на кабел тип NYY-J 3x6мм2 по кабелна скара | м. | 65
| 57 | Доставка и изтегляне на кабел тип NYY-J 5x1.5мм2 по кабелна скара | м. | 65
| 58 | Доставка и изтегляне на кабел тип NYY-J 5x1.5мм2 в тръба | м. | 10
| 59 | Доставка и изтегляне на кабел тип NYY-J 5x2.5мм2 по кабелна скара | м. | 40
| 60 | Доставка и изтегляне на кабел тип NYY-J 5x2.5мм2 в тръба | м. | 20
| 61 | Доставка и изтегляне на кабел тип NYY-J 5x4мм2 по кабелна скара | м. | 60
| 62 | Доставка и изтегляне на кабел тип NYY-J 5x6мм2 по кабелна скара | м. | 30
| 63 | Доставка и изтегляне на кабел тип NYY-J 5x16мм2 по кабелна скара | м. | 40
| 64 | Доставка и изтегляне на кабел тип NYY 3x120+70мм2 по кабелна скара | м. | 60
| 65 | Доставка и монтаж на ел.контакт, тип”Шуко” двумодулен 16А, 1P, за монтаж в подова кутия | бр. | 16
| 66 | Доставка и монтаж на ел.контакт, тип”Шуко”, двумодулен , 16А, 1P, за монтаж в модулна рамка | бр. | 126
| 67 | Доставка и монтаж на ел.контакт, тип”Шуко”, за открит монтаж единичен, 16А, 1P противовлажен | бр. | 5
| 68 | Доставка и монтаж на рамка за контакти– единична | бр. | 16
| 69 | Доставка и монтаж на рамка за контакти/ RJ 45 – двойна | бр. | 12
| 70 | Доставка и монтаж на рамка за контакти/RJ 45 – четворна | бр. | 30
| 71 | Доставка и монтаж на подова кутия за 24 модула | бр. | 2
| 72 | Свързване на проводник със сечение до 16мм2 към съоръжение | бр. | 876
| 73 | Свързване на проводник със сечение до 120мм2 към съоръжение | бр. | 16
IV. ИНСТАЛАЦИИ СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ
| 74 | Доставка и полагане на гофр.тръба ф13мм под мазилка | м. | 150
| 75 | Доставка и полагане на гофр.тръба ф13мм зад гипсокартон | м. | 320
| 76 | Доставка и изтегляне на кабел FTP cat.6 4х2хAWG 23 по кабелна скара | м. | 1530
| 77 | Доставка и изтегляне на кабел FTP cat.6 4х2хAWG 23 в тръба | м. | 470
| 78 | Доставка и монтаж на интернет контакт RJ45 за скрит монтаж в модулна рамка, едномодулен | бр. | 34
| 79 | Доставка и монтаж на интернет контакт RJ45 за скрит монтаж в подова кутия, едномодулен | бр. | 12
V. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
| 80 | Доставка и монтаж на ПИЦ - конвенционална пожароизвестителна централа. | бр. | 1
| 81 | Доставка и монтаж на акумулаторна батерия 2х7Ah/12V | бр. | 1
| 82 | Доставка и монтаж на основа за автоматичен пожароизвестител | бр. | 8
| 83 | Доставка и монтаж на оптично-димен датчик, съвместим с протокола на пожароизвестителната централа, висока чувствителност с настройка, защита от фалшиви сработвания, вграден изолатор; | бр. | 8
| 84 | Доставка и монтаж на ръчен бутон за стенен монтаж; гъвкав(нечуплив) работен елемент с възстановяване; LED индикация за алармено събитие; специален инструмент за тест и възстановяване след подаден алармен сигнал; IP40 със защитен пластмасов капак | бр. | 3
| 85 | Доставка и монтаж на звуков сигнализатор – вътрешна пожароизвестителна сирена за монтаж на стена; пластмасова кутия; LED флаш лампа; звуково налягане 98dB/ 1m; степен на защита на електрониката IP54; | бр. | 2
| 86 | Доставка и монтаж на звуков сигнализатор – външна пожароизвестителна сирена за монтаж на стена; пластмасова кутия; LED флаш лампа; звуково налягане 98dB/ 1m; степен на защита на електрониката IP54. | бр. | 1
| 87 | Доставка и монтаж на светлинен сигнализатор | бр. | 4
| 88 | Доставка и монтаж на аспираторна система за ранно предупреждение за възникване на пожар - комплект за сървърно помещение | бр. | 1
| 89 | Доставка и полагане на гофр.тръба ф13мм над ок.таван или зад гипсокартон | м. | 40
| 90 | Доставка и полагане на гофр.тръба ф13мм под мазилка | м. | 80
| 91 | Доставка и полагане на пожарен кабел, екраниран с трудногорима изолация, JY(St)Y FR 2 x 0,8 мм2 по кабелна скара | м. | 120
| 92 | Доставка и изтегляне на пожарен кабел, екраниран с трудногорима изолация, JY(St)Y FR 2 x 0,8 мм2 в тръба | м. | 100
| 93 | Пусково-наладъчни работи и 72 часови проби | бр. | 1
VI. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
| 94 | Направа на изкоп 0,8/0,4м в почва III-та категория за полагане на заземителна шина | м. | 20
| 95 | Доставка и полагане на поц. стом.шина 40/4мм в изкоп | м. | 20
| 96 | Доставка и полагане на поц. стом.шина 40/4мм под замазката | м. | 10
| 97 | Доставка и полагане на поц. стом.шина 40/4мм по стена | м. | 4
| 98 | Доставка и монтаж на държач на шина към стена | бр. | 4
| 99 | Доставка и полагане на заземителен проводник тип HV07V-K 6mm2 по кабелна скара | м. | 10
| 100 | Доставка и монтаж на кабелна обувка, мед, 6мм2 | бр. | 4
| 101 | Направа на заземление с по 3бр.неръждаеми.колове Ф20мм, L=1,5м | бр. | 2
| 102 | Измерване импулсно съпротивление на заземител и издаване на протокол | бр. | 2
VII. МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ
| 103 | Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие с времеизпреварване 25us. | бр. | 1
| 104 | Доставка и монтаж на неръждаема мълниеприемна мачта за монтаж на мълниеприемник, L=3000mm | бр. | 1
| 105 | Доставка и монтаж на пета на мълниеприемна мачта за монтаж на плосък покрив | бр. | 1
| 106 | Доставка и монтаж на алуминиев проводник AlMgSi 0.5, Ø8мм (гол) | м. | 54
| 107 | Доставка и монтаж на държач за алуминиев проводник на покрив | бр. | 50
| 108 | Доставка и монтаж на държач за алуминиев проводник към стена | бр. | 20
| 109 | Доставка и монтаж на мултиклема за "проводник -проводник" Ø8/Ø10 от стомана – поцинкована | м. | 4
| 110 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40/4мм цинково покритие 500g/m2 към стена | м. | 3
| 111 | Доставка и монтаж на ревизионна клема, проводник -шина, Ø8/ 40х4мм, поцинкована с неръждаеми болтове | бр. | 2
| 112 | Доставка и монтаж на държач за шина 40мм от поцинкована стомана за стена, комплект в винт и дюбел | бр. | 4
| 113 | Направа на заземление с по 3бр.неръждаеми.колове Ф20мм, L=1,5м | бр. | 2
| 114 | Измерване импулсно съпротивление на заземител и издаване на протокол | бр. | 2
ОБЩО
ДДС
ОБЩО с ДДС
Участник:
подпис и печат:

## ВиК
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: Основен ремонт и модернизация на четири лаборатории с прилежащите им помощни помещения, намираща се в съществуваща сграда с идентификатор 07079.602.485.10 на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Бургас, във връзка с изпълнение на обществена поръчка за „Изготвяне на технически и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на сграда на ЦВП в град Бургас“ за нуждите на проект № BG05M2OP001- 1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)”
Част : ВиК
Фаза: ТП
№ по | Наименование на фасонните части | ед. Мярка | К - во | Ед. Цена | С-ст
ред
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ЗА ВОДОПРОВОДА - Доставка и монтаж на тръби и фасонни части :
І | Тръби от полипропилен за студена вода/ПП/
1 | Тръби от ПП ø25 PN 16, 10º | м` | 4.4
2 | Тръби от ПП ø20 PN 16, 10º | м` | 23.2
II | Тръби от полипропилен за топла вода/ПП/
1 | Тръби от ПП ø20 PN 16, 80º | м` | 27.6
IІІ | Други
1 | Смесителна батерия за тоалетен умивалник ф1/2" | бр. | 8
2 | Тоалетна мивка среден формат | бр. | 8
3 | Вградена структура за тоалетно гърне ф1/2" | бр. | 6
4 | Клозетно седало | бр. | 4
5 | Клозетно седало за инвалиди | бр. | 2
6 | Писоари | бр. | 6
7 | Спирателен кран ф25 | бр. | 2
8 | Спирателен кран ф20 | бр. | 2
VI | Изолация Изогуматерм за тръби:
1 | ø25х6 | м` | 4.4
2 | ø20х6 | м` | 50.8
ЗА КАНАЛИЗАЦИЯТА - доставка и монтаж на тръби и фасонни части :
1 | Тръба PVC ф110 | м` | 4.6
2 | Тръба PVC ф50 | м` | 27
3 | Подов сифон със странично оттичане ф50 | бр. | 14
4 | Сифон за мивка ф50 | бр. | 8
|  |  | Общо: |  | 0
|  |  | ДДС |  | 0
|  |  | Общо с ДДС |  | 0
Участник:
подпис и печат:

## ОВК
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: Основен ремонт и модернизация на четири лаборатории с прилежащите им помощни помещения, намираща се в съществуваща сграда с идентификатор 07079.602.485.10 на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Бургас, във връзка с изпълнение на обществена поръчка за „Изготвяне на технически и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на сграда на ЦВП в град Бургас“ за нуждите на проект № BG05M2OP001- 1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)”
Част :ОВК
Фаза: ТП
Поз | Наименование | Мярка | Кол. | Ед. цена /лв/ | ст-ст
| Отоплителна/климатична инсталация |  |  | 0
1. | Електрически радиатор "конвекторен" тип, влагозащитено изпълнение, с Qот./ел.=400W, при 220V. Радиатора е комплект с терморегулатор, защита от прегряване и крепежни елементи; | бр. | 4 |  | 0
2. | Високо-стенен климатизатор на директно изпарение, сплит система, Qот.=4.80kW, Qохл.=4.00kW, Qел.=1.7kW, 220V; | бр. | 3 |  | 0
3. | Високо-стенен климатизатор на директно изпарение, сплит система, Qот.=6.60kW, Qохл.=6.20kW, Qел.=2.11kW, 220V; | бр. | 2 |  | 0
4. | Тръбен кит за климатизатор с Qот.=4.80kW, Qохл.=4.00kW, до 20 м.; | бр. | 3 |  | 0
5. | Тръбен кит за климатизатор с Qот.=6.60kW, Qохл.=6.20kW, до 30 м.; | бр. | 2 |  | 0
6. | Крепежи и консумативи; | компл. | 1 |  | 0
0
| Климатична инсталация |  |  |  | 0
1. | Вътрешно тяло на канален климатизатор с непрекъснато охлаждане за сървърни помещения, на директно изпарение, сплит система, Qохл.=13.40kW, (захранване от вътрешно тяло); | бр. | 2 |  | 0
2. | Въздуховоди от поцинкована ламарина на фланци с периметър до 2700мм; | м2 | 20 |  | 0
3. | Топлоизолация от минерална вата 25 мм, каширана с алуминиево фолио; | м2 | 20 |  | 0
4. | Тръбен кит за климатизатор с Qохл.=13.40kW, до 10 м | бр. | 2 |  | 0
5. | Крепежи и консумативи; | компл. | 1 |  | 0
0
| Смукателна вентилационна инсталация на пом. 101 |  |  |  | 0
1. | Аспирационен чадър, монтиран стационарно над технологично съоръжение, без вентилатор; | бр. | 1 |  | 0
2. | Аксиален вентилатор ATEX изпълнение, с дебит 1000m3/h, напор 440Ра, Qел.=0.25kW, 400V; | бр. | 1 |  | 0
3. | Въздуховод от дебелостенно PVC с диаметър Ф250; | м.л. | 10 |  | 0
4. | Коляно 90° от дебелостенно PVC с диаметър Ф250; | бр. | 4 |  | 0
5. | Вентилационна шапка /зонт/ Ф250; | бр. | 1 |  | 0
6. | Табло за управление, автоматика и окабеляване; | компл. | 1 |  | 0
7. | Крепежи и консумативи; | компл. | 1 |  | 0
0
| Смукателна вентилационна инсталация на пом. 102 |  |  |  | 0
1. | Центробежен вентилатор високо налягане, с изнесен двигател, за работа с агресивни въздушни и потенциално експлозивни смеси, с дебит 500m3/h, напор 1200Pa, ел. мощност 1.0kW, при 380V; | бр. | 1 |  | 0
2. | Лабораторен екстрактор с подвижни рамена; | бр. | 1 |  | 0
3. | Въздуховод от дебелостенно PVC с диаметър Ф125; | м.л. | 5 |  | 0
4. | Въздуховод от дебелостенно PVC с диаметър Ф200; | м.л. | 20 |  | 0
5. | Вентилационна шапка /зонт/ Ф250; | бр. | 1 |  | 0
6. | Табло за управление, автоматика и окабеляване; | компл. | 1 |  | 0
7. | Крепежи и консумативи; | компл. | 1 |  | 0
0
Смукателни вентилационни инсталации на санитарни възли.
1. | Осов вентилатор с подвижни жалузи с дебит 90m3/h, ел. мощност 25W при 220V и максимално ниво на шум 46dB; | бр. | 8 |  | 0
2. | Декоративна вентилационна решетка Ф160; | бр. | 2 |  | 0
3. | PVC тръба Ф125; | м.л. | 8 |  | 0
4. | PVC тръба Ф160; | м.л. | 3 |  | 0
5. | PVC коляно Ф125; | бр. | 8 |  | 0
6. | PVC коляно Ф160; | бр. | 3 |  | 0
7. | PVC тройник Ф125; | бр. | 4 |  | 0
8. | PVC тройник Ф160хФ125хФ160; | бр. | 3 |  | 0
9. | PVC преходФ160®Ф125; | бр. | 1 |  | 0
10. | PVC заглушка Ф160; | бр. | 1 |  | 0
11. | Крепежи и консумативи; | компл. | 1 |  | 0
|  |  |  | ОБЩО: | 0
|  |  |  | ДДС: | 0
|  |  |  | ОБЩО ДДС: | 0
Участник:
подпис и печат:

## СК
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: Основен ремонт и модернизация на четири лаборатории с прилежащите им помощни помещения, намираща се в съществуваща сграда с идентификатор 07079.602.485.10 на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Бургас, във връзка с изпълнение на обществена поръчка за „Изготвяне на технически и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на сграда на ЦВП в град Бургас“ за нуждите на проект № BG05M2OP001- 1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)”
Част: СК
Фаза:ТП
| ВИД СМР | м-ка | кол-во | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3
ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА
1 | Изкопни деиности.вкл.укрепване на изкопа | м3 | 5
2 | Кофриране на ст.б.площадка,вкл.декофриране | м2 | 1
3 | Кофриране на ст.б.рампа,вкл.декофриране | м2 | 24
4 | Полагане на армировка ст.б.площадка,вкл. материали | кг | 50
5 | Полагане на армировка ст.б.рампа,вкл. материали | кг | 550
6 | Полагане на бетон С20/25 за ст.б.рампа,вкл. Материал | м3 | 12
7 | Полагане на бетон С20/25 за ст.б.площадка,вкл. Материал | м3 | 0.5
8 | Извозване на земни маси | м3 | 5
9 | Извозване на строителни отпадаци | м3 | 4
|  |  | Общо: |  | 0
|  |  | ДДС: |  | 0
|  |  | Общо с ДДС |  | 0
Участник:
подпис и печат:

## Рекапитулация
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: Основен ремонт и модернизация на четири лаборатории с прилежащите им помощни помещения, намираща се в съществуваща сграда с идентификатор 07079.602.485.10 на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Бургас, във връзка с изпълнение на обществена поръчка за „Изготвяне на технически и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на сграда на ЦВП в град Бургас“ за нуждите на проект № BG05M2OP001- 1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)”
Специалност: | Сума: | ДДС: | Сума с ДДС:
Архитектура: | 0 | 0 | 0
ПБ: | 0 | 0 | 0
Електро: | 0 | 0 | 0
ВиК: | 0 | 0 | 0
ОВК: | 0 | 0 | 0
СК: | 0 | 0 | 0
Общо: | 0 | 0 | 0
Участник:
подпис и печат: